Namen:

Experiment: de rol van planten in de koolstofcyclus

Intro – lees onderstaande tekst aandachtig en duid de belangrijkste woorden aan.

Koolstof circuleert tussen verschillende opslagplaatsen op aarde: de atmosfeer, de oceaan, de bodem (zowel diep als ondiep) en de organismen. Alle levensvormen (organismen) bestaan voor een groot deel uit koolstof. Door fotosynthese nemen planten koolstof uit de atmosfeer (autotrofie) en slaan deze op in hout, in bladeren, wortels of andere plantdelen. Soms geven planten zelfs koolstof aan micro-organismen in de bodem. Ook in de oceaan nemen eencellige algen heel wat koolstof op en vormen zo - als basis van de voedselketen - een biologische koolstofpomp naar de bodem van de oceaan, waar de koolstof in het sediment (bezinksel) opgeslagen wordt.

Toen de mens ontdekte dat via verbranding van fossiele brandstoffen (zoals steenkool, aardgas of aardolie) energie kan opgewekt worden, veranderde de koolstofcyclus. Fossiele brandstoffen zijn heel oud organisch materiaal (dode dieren of planten). Die fossiele brandstoffen bestaan uit koolstof die al heel lang opgeslagen zat in de diepe ondergrond. Vanaf de eerste fabrieken, tijdens de Industriële Revolutie in 1750, werden die fossiele brandstoffen verbrand en kwam koolstof vrij in de atmosfeer onder de vorm van CO2. Deze kan opgenomen worden door planten waardoor het opnieuw uit de atmosfeer verdwijnt. Er wordt echter zodanig veel koolstof uitgestoten dat planten niet meer kunnen volgen. De koolstofcyclus wordt verstoord, wat veranderingen in weerspatronen en klimaatverandering veroorzaakt.

In dit experiment bestuderen deelnemers de respiratie- en fotosyntheseactiviteit in een gesloten plantenterrarium.

Fotosynthese =

Planten nemen CO2 op en zetten dit om in suikers (m.b.v. licht en water).

Respiratie =

Planten zetten suikers om in energie - voor het optimaal functioneren van de cellen - en ademen zo ook CO2 uit.

Wat is je onderzoeksvraag?  Wat kan je (buiten koolstof) nog onderzoeken? Wat hebben planten nog nodig om aan fotosynthese te doen, behalve licht en koolstofdioxide?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

Wat is je hypothese?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

Materiaal en opstelling

LI820 CO2 analyzer, groeilamp, terrarium met planten, een kurkendeksel met twee plastieken buisjes voor de aansluiting met de LI820, tape, ZRM, en een scherm met toetsenbord en computermuis.

Uitvoering van het experiment

- Zorg dat de buisjes goed aansluiten op de Licor en dat er geen lucht kan ontsnappen uit het terrarium of de buisjes!

- Zet het scherm aan en open het reeds geïnstalleerde programma Li-820 CO2 Gas Analyzer. Connecteer met poort ‘4’ door links op het scherm op de blauwe kabel te drukken en nadien bij com. Port nr. 4 in te geven en op ‘connect’ te duwen.

- Zet de lamp aan. Meet gedurende 5 minuten de CO2-concentratie en test of er geen lekkage is van lucht. Pas het bereik van de grafiek aan (X-as, Y-as, minuten en dan op start).

Hoe kan je controleren of er een lek is? ……………………………………………………………….

Indien er een lek is, hoe ga je dit oplossen?

…………………………………………………………………………………………………………………………

4. Indien er geen lek is:  pas opnieuw de instellingen voor de grafiek aan:

- Hoeveel minuten stel je in voor de X-as voor het hele experiment?

.................................................................................

- Wat is het bereik op de Y-as?

..............................................................................................

- Noteer de CO2 –concentratie bij [CO2] voor minuut 0 in onderstaande tabel.

- Zet de lamp uit en start de stopwatch (dit is minuut 0). Noteer de CO2 –concentratie bij [CO2] na 1 minuut bij minuut 1 en na 2 minuten bij minuut 2 in onderstaande tabel.

Wat gebeurt er met de [CO2]? Zit hier een vertraging op tussen het doven van de lamp en de verandering in [CO2]? Hoe komt dit?

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

- Bij minuut 2: zet de lamp aan en noteer de CO2 –concentratie voor minuut 3 en 4. Vul de tabel aan.

- Bij minuut 4: Zet de lamp uit en noteer de CO2 –concentratie voor minuut 5 en 6 in onderstaande tabel.

| Lamp status | uit | uit | aan | aan | uit | uit | uit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tijd | 0 min. | 1 min. | 2 min. | 3 min. | 4 min. | 5 min. | 6 min. |
| [CO 2] In ppm |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔCO2 (einde – start) | ΔCO2 (a) = |  | ΔCO2 (b) = |  | ΔCO2 (c) = |  | / |
| Flux (ΔCO2/tijd) | Flux(a)= |  | Flux(b)= |  | Flux(c)= |  | / |

- Berekeningen in je tabel

- ΔCO2: Dit is het verschil tussen de hoeveelheid CO2 die op het einde gemeten werd en de hoeveelheid die aan de start van de meting werd waargenomen. CO2 eind - CO2 start voor elk kader dus:

  - ΔCO2 (a) =[CO 2] (2min) - [CO 2] (0min) =

  - ΔCO2 (b) = [CO 2] (4min) - [CO 2] (2min) =

  - ΔCO2 (c) = CO2 (6min) - CO2 (4min) =

- Aan de hand van je metingen kan berekend worden hoeveel CO2 er wordt opgenomen of afgegeven door een (on)begroeide bodem. We noemen dat de ‘flux’.

Flux: De flux is het verschil in CO2 (dat je bij ΔCO2 berekende), gedeeld door de meettijd (in seconden). Je meettijd was 2 minuten, wat gelijk is aan 120 seconden. Deel ΔCO2 dus door 120 en je weet hoeveel CO2 tijdens je metingen opgenomen is.

- Flux (a) =

- Flux (b) =

- Flux (c) =

Wat stellen de fluxen voor? Duid het juiste antwoord aan.

Flux (a) =

fotosynthesesnelheid / respiratiesnelheid /de som van fotosynthese en respiratie

Flux (b) =

fotosynthesesnelheid / respiratiesnelheid /de som van fotosynthese en respiratie

Flux (c) =

fotosynthesesnelheid / respiratiesnelheid /de som van fotosynthese en respiratie

Bereken de fotosynthesesnelheid aan de hand van bovenstaande informatie.

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

Opdrachten achteraf:

Wat merk je aan het terrarium? Is er iets dat verandert naarmate de plant aan fotosynthese doet?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Kunnen de planten overleven in een afgesloten terrarium? Hoe komt dat? Wat heeft dit te maken met de koolstofcyclus?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Wat gebeurt er met planten als het CO2-gehalte in de lucht verhoogt, er voldoende water en licht is en de temperatuur optimaal is?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Wat is het antwoord op je onderzoeksvraag? Klopt dit met je hypothese?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Welke mogelijke rol kunnen planten spelen in het tegengaan van de opwarming van de aarde?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………